## 機能要件
機能要件一覧表 |  |  | 【提出者】
【記入要領】
<対応欄>
すでに対応しているもしくは対応可能な場合：「○」
代替手段で対応可能な場合：「△」
対応不可能な場合：「×」
No | 大分類 | 要件 | 区分 | 対応 | 代替手段・補足事項等
1 | 仮想化ホストサーバー | 3台の冗長構成とし、障害時は2台にて縮退運転が可能な構成とすること。 | 必須
2 | 仮想化ホストサーバー | 各ノードは、10GbEに対応したネットワークインタフェースを2ポート以上有すること。 | 必須
3 | 仮想化ホストサーバー | 各ノードは、ハードウェア管理用ポートを他のネットワークポートと独立して1ポート以上有していること。 | 必須
4 | 仮想化ホストサーバー | ハードディスク等や電源ユニットが電源を停止せずにオンラインで交換可能であること。 | 必須
5 | 仮想化ホストサーバー | CPU、メモリ、HDD、電源、ファン、電圧、温度の障害検知機能があること。 | 必須
6 | 仮想化ホストサーバー | 電源ユニットは、AC100V動作に対応し、冗長構成とすること。また1ユニットが停止した場合においても全ての機能を稼働維持可能な出力を有していること。 | 必須
7 | 仮想化ホストサーバー | ディスク及びメモリの空きスロットを確保し、ディスク及びメモリの拡張が可能な構成とすること。 | 必須
8 | 仮想化ホストサーバー | ストレージ領域がオールフラッシュ構成かSSDとHDDを組み合わせたハイブリッド構成のいずれかである。 | 要望
9 | 仮想化ホストサーバー | 将来的な仮想サーバーの追加を考慮し、CPU、メモリ、ストレージのスペックが必要計上スペックよりも２０％多く確保されている。 【20%以上＝○、２０％未満１０％以上＝△、１０％未満＝×】 | 要望
10 | 仮想化ホストサーバー | 単一の管理画面からハードウェアプラットフォーム、仮想マシン、ネットワーク、ストレージ、バックアップ等、管理できること。職員の運用負荷の低減が可能であること。 | 要望
11 | ストレージサーバー | ディスクの空きスロットを確保し、ディスクの拡張が可能な構成とすること。 | 必須
12 | ストレージサーバー | ネットワークポートは、10GBASE-Tに対応したポートを2ポート以上搭載すること。 | 必須
13 | ストレージサーバー | オールフラッシュ構成である。 | 要望
14 | ストレージサーバー | 将来的な仮想サーバーの追加を考慮し、ストレージのサイズが必要計上サイズよりも２０％多く確保されている。 【20%以上＝○、２０％未満１０％以上＝△、１０％未満＝×】 | 要望
15 | バックアップサーバー | 筐体はラックマウントタイプとすること。 | 必須
16 | バックアップサーバー | ディスクの空きスロットを確保し、ディスクの拡張が可能な構成とすること。 | 必須
17 | バックアップサーバー | ネットワークポートは、10GBASE-Tに対応したポートを2ポート以上搭載すること。 | 必須
18 | バックアップサーバー | 任意のタイミングでスナップショット機能を利用可能であること。 | 必須
19 | 無停電電源装置 | 無停電電源装置のバッテリー容量は接続機器の5分間以上の通常運転に加えて、シャットダウン開始から完了までの容量を備えること。 | 必須
20 | ネットワーク分離用ファイアウォール | 1000Base-Tポートを8ポート以上有していること。 | 必須
21 | ネットワーク分離用ファイアウォール | 内蔵電源は、AC100Vで動作すること。 | 必須
22 | ネットワーク分離用ファイアウォール | ファイアウォールのスループット性能は、2.5Gbps以上であること。 | 必須
23 | ネットワーク分離用ファイアウォール | VPNスループット性能は、1.0Gbps以上であること。 | 必須
24 | 仮想デスクトップ | クライアントの端末が以下の構成であっても利用ができること。 【パターンA】 OS：Windows10 CPU：Intel Core i3 メモリ：８GB 【パターンB】 OS：Windows８．１ CPU：Intel Core i3 メモリ：４GB | 必須
25 | 仮想デスクトップ | 200ユーザーの同時アクセスに耐えうる構成である。 ただし、動画視聴や物理端末へ音声データを送信しないものとする。 | 必須
26 | 仮想デスクトップ | 100ユーザー以上にて音声を含む動画視聴、又はWeb会議を実施しても耐えうる構成である。 | 要望
27 | 仮想デスクトップ | Webサイトのアクセス履歴を取得する構成が可能である。 【本業務内で可能＝○、i-Filter等既存環境を利用することで可能＝△、取得不可＝×】 ※具体的な手法について、添付資料を付けること。 | 要望
28 | 仮想デスクトップ | 管理用コンソールは日本語のGUIで提供されること。 | 必須
29 | 仮想デスクトップ | 仮想端末のメモリ使用率等のパフォーマンスに関する情報を確認できる。又は、仮想サーバーのリソースを使用しない構成である。 | 要望
30 | 仮想デスクトップ | 仮想端末において、メモリ等の使用率がしきい値を超えると自動でユーザーにメッセージ等で通知できる。又は、仮想サーバーのリソースを使用しない構成である。 | 要望
31 | 仮想デスクトップ | ブラウザはMicrosoft Edgeを含む複数のブラウザに対応している。 | 必須
32 | 仮想デスクトップ | 仮想端末を呼び出す際の認証はシングルサインオン可能である。 | 要望
33 | 仮想デスクトップ | 利用者が仮想端末と物理端末の画面の区別がはっきりとつけることが可能である。 | 要望
34 | 仮想デスクトップ | 仮想端末と物理端末間のコピー＆ペーストが制限できること。また、仮想端末から物理端末、物理端末から仮想端末によって制限内容を変更できること。 | 要望
35 | 仮想デスクトップ | 仮想端末と物理端末間において、ファイルの種類によってコピー＆ペーストの制限内容を変更できること。 | 要望
36 | 仮想デスクトップ | 仮想端末にて表示している画面や閲覧しているファイルを、物理端末に設定しているプリンターから印刷が可能なこと。 | 要望
37 | 仮想デスクトップ | 許可されていない実行ファイルは動作できないようにできること。 | 要望
38 | 保守 | すべてのハードウェアについて、5年間の保守を担保できる製品であること。 | 必須
39 | 保守 | サブスクリプション形式のソフトウェア製品について、最低5年間の利用を担保できる製品であること。 | 必須
40 | 保守 | ハードウェアの保守対応時間は、平日9時から17時まで、当日対応を行うこと。 | 必須
41 | 保守 | ハードウェア障害や一部の障害を除き、遠隔にて保守が行える。 | 要望
※仮想デスクトップ ： 仮想ブラウザも含む。